FORMULARZ CENOWY

ETAP I

| L.p. | Opis | Ilość | Jedn. | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Dokumentacja projektowa |  |  |  |
| A.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z pkt 3 SIWZ | 1 | KPL |  |

ETAP II

| L.p. | Opis | Ilość | Jedn. | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |
| A | KD - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| A.1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla KD w terenie | 1 | KPL |  |
|  | równinnym |  |  |  |

|  | B | KD -ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B.1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | z transportem urobku samochodami samowył.od 10-15t na |  |  |  |  |  |
|  |  | odległość do 10 km, w gruncie kat. III, IV |  |  |  |  |  |
|  | B.2 | Wykopy o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | odkład, w gruncie kategorii I-III(80%) |  |  |  |  |  |
|  | B.3 | Pełne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką, ścian | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | wykopów o szerokości 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruntach suchych |  |  |  |  |  |
|  |  | kategorii I - IV |  |  |  |  |  |
|  | B.4 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m o ścianach | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych |  |  |  |  |  |
|  |  | kategorii III, IV (20%) |  |  |  |  |  |
|  | B.5 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, o | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | Ścianach pionowych, w gruntach kategorii I-III |  |  |  |  |  |
|  | B.6 | Zasypanie wykopów fundamentowych | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | Podłużnych ,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami |  |  |  |  |  |
|  |  | 55kw/75km.zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej |  |  |  |  |  |
|  | B.7 | Zagęszczanie nasypów o mechanicznymi, grunty spoiste | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | kategorii III- wykopów |  |  |  |  |  |
|  | C | KD - RUROCIĄGI |  |  |  |  |  |
|  | C.1 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | cementem - z materiałów sypkich grubości 10 cm - obsypka grub. 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  | C.2 | Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | zewnętrznej 315 mm(PVC SN8) |  |  |  |  |  |
|  | C.3 | Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | zewnętrznej 160 mm(SN8) |  |  |  |  |  |
|  | D | KD - STUDNIE KANALIZACYJNE |  |  |  |  |  |
|  | D.1 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | mm, głębokości 3,0 m, w gotowym wykopie |  |  |  |  |  |
|  | E | KD - STUDZIENKI ŚCIEKOWE |  |  |  |  |  |
|  | E.1 | Studzienki ściekowe uliczne, betonowe o średnicy 500 mm, z | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | osadnikiem bez syfonu |  |  |  |  |  |
|  | F | KD - PRÓBY SZCZELNOŚCI |  |  |  |  |  |
|  | F.1 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | PVC, PE, PEHD o średnicy 300 mm |  |  |  |  |  |
|  | F.2 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, | 1 | KPL |  |  |  |
|  |  | PVC, PE, PEHD o średnicy 160 mm |  |  |  |  |  |

| L.p. | Opis ROBOTY DROGOWE | Ilość | Jedn. | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ROBOTY DROGOWE - roboty pomiarowe |  |  |  |
| A.1 | Roboty pomiarowe przy robotach dla dróg w terenie równinnym | 1 | KPL |  |
| B | ROBOTY DROGOWE - roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| B.1 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo | 1 | KPL |  |
|  | piaskowej |  |  |  |
| B.2 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na | 1 | KPL |  |
|  | podsypce piaskowej |  |  |  |
| B.3 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na | 1 | KPL |  |
|  | podsypce cementowo piaskowej |  |  |  |
| B.4 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm | 1 | KPL |  |
| B.5 | Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm powyżej | 1 | KPL |  |
|  | terenu na zaprawie cementowej |  |  |  |
| B.6 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych | 1 | KPL |  |
|  | o grubości 4 cm |  |  |  |
| B.7 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych | 1 | KPL |  |
|  | o grubości do 3 cm |  |  |  |
| B.8 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i | 1 | KPL |  |
|  | wyładowaniu koparko ładowarka samochodow samowyładowczych |  |  |  |
|  | przez 3 samochody na zmianę roboczą |  |  |  |
| B.9 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym | 1 | KPL |  |
|  | załadowaniu i wyładowaniu transport samochodem |  |  |  |
|  | samowyładowczym na odległość 24km |  |  |  |
| B.10 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech. załadowaniu i | 1 | KPL |  |
|  | wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km |  |  |  |
|  | odległośći transportu ponad 15 km |  |  |  |
| C | ROBOTY DROGOWE - usunięcie drzew |  |  |  |
| C.1 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 100-120 cm, z | 1 | KPL |  |
|  | karczowaniem pni |  |  |  |

|  | C.2 | Wywożenie dłużyc-1 mp, transport na odległość do 20 km | 1 | KPL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C.3 | Wywożenie karpiny-1 mp, transport na odległość do 20 km | 1 | KPL |  |  |
|  | C.4 | Wywożenie gałęzi-1 mp, transport na odległość do 20 km | 1 | KPL |  |  |
|  | C.5 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica pni 101-130 | 1 | KPL |  |  |
|  |  | Cm na odległość 20 km |  |  |  |  |
|  | C.6 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średniego od 31-60 | 1 | KPL |  |  |
|  |  | % powierzchni |  |  |  |  |
|  | C.7 | Wywożenie gałęzi-1 mp, transport na odległość do 20km | 1 | KPL |  |  |
|  | D | ROBOTY DROGOWE - regulacja urządzeń naziemnych |  |  |  |  |
|  | D.1 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włazy | 1 | KPL |  |  |
|  |  | kanałowe |  |  |  |  |
|  | D.2 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory | 1 | KPL |  |  |
|  |  | wodociągowe i gazowe |  |  |  |  |
|  | D.3 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki | 1 | KPL |  |  |
|  |  | telefoniczne |  |  |  |  |
|  | D.4 | Przełożenie kabla tel. kom. | 1 | KPL |  |  |
|  | D.5 | Przestawienie słupa telekom. | 1 | KPL |  |  |
|  | D.6 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych | 1 | KPL |  |  |
|  |  | obetonowanych |  |  |  |  |
|  | D.7 | Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych | 1 | KPL |  |  |
|  |  | obetonowanych |  |  |  |  |
|  | E | ROBOTY DROGOWE - podbudowy |  |  |  |  |
|  | E.1 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi | 1 | KPL |  |  |
|  |  | z transportem urobku samochodami |  |  |  |  |
|  |  | samowyładowczymi na odległość do 10 km lub na |  |  |  |  |
|  |  | odkład, grunt kategorii III- KORYTOWANIE |  |  |  |  |
|  | E.2 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | 1 | KPL |  |  |
|  |  | nawierzchni, wykonywane ręcznie ,w gruntach kategorii II do IV |  |  |  |  |
|  | E.3 | Ręczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość | 1 | KPL |  |  |
|  |  | warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |
|  | E.4 | Ręczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość | 1 | KPL |  |  |
|  |  | warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  |
|  | E.5 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość | 1 | KPL |  |  |
|  |  | warstwy po zagęszczeniu 30 cm |  |  |  |  |
|  | E.6 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o | 1 | KPL |  |  |
|  |  | umiarkowanej nośności sposobem ręcznym |  |  |  |  |
|  | E.7 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy | 1 | KPL |  |  |
|  |  | po zagęszczeniu 25 cm |  |  |  |  |
|  | E.8 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy | 1 | KPL |  |  |
|  |  | po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |
|  | E.9 | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i | 1 | KPL |  |  |
|  |  | wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm |  |  |  |  |
|  | F | ROBOTY DROGOWE - elementy ulic |  |  |  |  |
|  | F.1 | Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm | 1 | KPL |  |  |
|  |  | wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce |  |  |  |  |
|  |  | cementowo piaskowej - B-15- Krawężniki Z ROZBIÓRKI |  |  |  |  |
|  | F.2 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z | 1 | KPL |  |  |
|  |  | wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo piaskowej |  |  |  |  |
|  | F.3 | Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe | 1 | KPL |  |  |
|  | F.4 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo | 1 | KPL |  |  |
|  |  | piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową |  |  |  |  |
|  | F.5 | Ławy betonowe pod ścieki | 1 | KPL |  |  |
|  | F.6 | Ścieki na podsypce cementowo piaskowej z elementów | 1 | KPL |  |  |
|  |  | betonowych, grubość prefabrykatów 20 cm |  |  |  |  |
|  | G | ROBOTY DROGOWE - elementy odwodnienia |  |  |  |  |
|  | G.1 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe Żwirowe | 1 | KPL |  |  |
|  | G.2 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury HDPE o średnicy 60 cm | 1 | KPL |  |  |
|  | G.3 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy | 1 | KPL |  |  |
|  |  | 60 cm |  |  |  |  |
|  | H | ROBOTY DROGOWE - nawierzchnie |  |  |  |  |
|  | H.1 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych | 1 | KPL |  |  |
|  | H.2 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,50 | 1 | KPL |  |  |
|  |  | kg/m2 |  |  |  |  |
|  | H.3 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR1-KR2, | 1 | KPL |  |  |
|  |  | podbudowa pomocnicza , grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. |  |  |  |  |
|  | H.4 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z | 1 | KPL |  |  |
|  |  | bitumu |  |  |  |  |
|  | H.5 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,25 | 1 | KPL |  |  |
|  |  | kg/m2 |  |  |  |  |
|  | H.6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W dla KR1-KR2, warstwa | 1 | KPL |  |  |
|  |  | wyrównawcza, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. |  |  |  |  |
|  | H.7 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z | 1 | KPL |  |  |
|  |  | bitumu |  |  |  |  |
|  | H.8 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,25 | 1 | KPL |  |  |
|  |  | kg/m2 |  |  |  |  |
|  | H.9 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR1-KR2, warstwa | 1 | KPL |  |  |
|  |  | wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. |  |  |  |  |
|  | H.10 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 | 1 | KPL |  |  |
|  |  | cm,szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny |  |  |  |  |
|  |  | wypełniane piaskiem |  |  |  |  |
|  | I | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE- rowy przydrożne |  |  |  |  |
|  | I.1 | Roboty ziemne wykonywane | 1 | KPL |  |  |
|  |  | z transportem urobku samochodami samowył.od 5-10t na |  |  |  |  |
|  |  | odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV |  |  |  |  |
|  | I.2 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów | 1 | KPL |  |  |
|  |  | wykonywanych mechanicznie, grunt kategorii I-III |  |  |  |  |
|  | J | OZNAKOWANIE PIONNOWE |  |  |  |  |
|  | J.1 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm | 1 | KPL |  |  |
|  | J.2 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i | 1 | KPL |  |  |
|  |  | informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 |  |  |  |  |
|  | K | OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |  |
|  | K.1 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie | 1 | KPL |  |  |
|  |  | segregacyjne i krawędziowe, ciągłe malowane mechanicznie |  |  |  |  |
|  | K.2 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie | 1 | KPL |  |  |
|  |  | segregacyjne i krawędziowe, przerywane malowane mechanicznie |  |  |  |  |
|  | K.3 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na | 1 | KPL |  |  |
|  |  | skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie |  |  |  |  |
|  | ETAP I + ETAP II Razem netto |  |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT w wysokości ……….% |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |